УТВЕРЖДЕНА

Приказом

Управления образования

Администрации ЗАТО Северск

от____________№_____

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий работников Управления образования Администрации ЗАТО Северск по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре в здании по адресу: ул. Ленина, 38.

##### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий работников Управления образования Администрации ЗАТО Северск (далее - Управление) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре в здании по адресу: ул. Ленина, 38.

2. Настоящая Инструкция разработана на основании требований «Правил противопожарного режима» в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», норм Федерального закона                 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»        и предназначена для применения руководством и должностными лицами для подготовки работников к правильным действиям в случае возникновения пожара.

3. Работники Управления обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях, занимаемых Управлением по адресу: ул. Ленина, 38, несет начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования (далее - ОРСИО), который обязан довести до работников порядок их действий на случай возникновения пожара.

5. Настоящую Инструкцию должны знать и выполнять работники всех отделов Управления.

6. Настоящая Инструкция разработана в соответствии c:

1) Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

3) «Правилами противопожарного режима» в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

##### II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

##### 7. В настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасения людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

##### 2) автоматическая установка пожарной сигнализации - совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и технические средства;

3) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

4) знак пожарной безопасности - знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара);

5) система оповещения и управления эвакуацией - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации;

6) спасение - вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы;

7) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного;

8) путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств;

9) план эвакуации - заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации;

10) эвакуационные знаки пожарной безопасности - знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели;

11) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

12) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

III. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА

8. Каждый работник Управления, первый обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышенная температура и т.п.), обязан:

1) немедленно сообщить об этом по телефону в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» - «01» (с мобильного «101») (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, номер телефона,           с которого сделан звонок);

2) поставить в известность Единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «ЕДДС ЗАТО Северск» (далее - ЕДДС) по т. 77-61-12, (112);

3) задействовать систему оповещения людей о пожаре (путем нажатия на ближайший ручной извещатель пожарный, которые установлены в лестничных клетках 3 этажа на путях эвакуации), приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания в безопасное место;

4) отключить энергоснабжение помещений 3 этажа путем срабатывания автоматических выключателей (3 шт.), расположенных на лестничных площадках 3 этажа;

5) в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители расположены в пожарных ящиках в коридоре 3 этажа и в лестничных клетках).

6) работники, рабочие места которых расположены в каб. № 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, эвакуируются по правому эвакуационному выходу.

7) работники, рабочие места которых расположены в каб. № 309, 310, 311, 312, 313, 314, эвакуируются по левому эвакуационному выходу.

9. Начальник отдела ОРСИО, как руководитель эвакуации людей, материальных ценностей и тушения пожара, до прибытия пожарных подразделений обязан:

1) поставить в известность начальника Управления;

2) организовать проверку помещений, убедиться, что на 3 этаже никого не осталось;

3) в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

4) организовать отключение электроэнергии на 3 этаже, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;

5) организовать прекращение всех работ в помещениях Управления, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

6) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, эвакуации, спасании людей и материальных ценностей;

7) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, эвакуации, спасании людей и материальных ценностей;

8) одновременно с организацией тушения пожара организовать эвакуацию людей и документов (материальных ценностей);

9) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

10) собрать сведения по количественному составу работников и посетителей Управления, эвакуированных с 3 этажа;

11) сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава спасателей;

12)  при необходимости вызвать медицинскую или другие службы.

10. Работники Управления, в случае прямой угрозы уничтожения (порчи) огнем ценных документов и бумаг:

1) убирают документы и ценные бумаги в металлические сейфы, предназначенные для хранения;

2) проводят эвакуацию документов, используя специальные мешки, куда складываются документы и доставляются в безопасную зону;

3) в случае быстрого распространения огня спасание документов производят в специальных мешках через оконные проемы;

11. Начальники отделов (работники), услышав сигнал звукового оповещения о пожаре (звуковая система оповещения о пожаре и управления эвакуацией), обязаны:

1) незамедлительно прекратить свою трудовую деятельность и деятельность подчиненного персонала, безаварийно отключить оборудование, прикрыть двери, закрыть окна в помещениях и покинуть здание по основным или запасным путям эвакуации, оказывая помощь в эвакуации другим работникам (посетителям);

2) проинформировать работников Управления, которые находятся в здании, посетителей о значении сигнала и направить их по основным или запасным путям эвакуации согласно плану эвакуации и знакам пожарной безопасности, с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные выходы и пути, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

3) направить работников, не задействованных в эвакуации и спасании людей, материальных ценностей, к начальнику ОРСИО для ликвидации пожара (загорания) имеющимися средствами пожаротушения и получения от него других указаний;

4) прибыть на пункт размещения эвакуированных и спасенных людей и материальных ценностей, провести сверку списочного состава подчиненного персонала с фактическим количеством эвакуированных, проверить наличие эвакуированных (спасенных) материальных ценностей;

5) по окончании эвакуации проинформировать начальника Управления и начальника ОРСИО о количественном составе работников, об отсутствующих.

12. При эвакуации людей и тушении пожара необходимо:

1) исключить условия, способствующие возникновению паники;

2) по возможности проверить помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасной зоне;

3) выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения (прибытия) работников в здание;

4) воздержаться от открывания окон, дверей, разбивания стекол, во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения; покидая помещения, следует прикрыть за собой двери и закрыть окна;

5) пути следования во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться в зависимости от сложившейся обстановки пожара.

13. Пункт размещения эвакуируемых (спасенных) людей и материальных ценностей в летнее время - на площадке возле здания Управления, в зимнее время - в Управлении молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (ул. Свердлова, 18).

Тупикин Андрей Александрович

8(3823)781743

tupikin@tomsk-7.ru

Приложение

к Инструкции о порядке действий

работников Управления образования

Администрации ЗАТО Северск

по обеспечению безопасной и быстрой

эвакуации при пожаре

в здании по адресу: ул. Ленина, 38

ПЛАН

действий работников Управления образования в случае возникновения пожара в здании по адресу: ул. Ленина, 38

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков немедленно сообщить в пожарную охрану по тел. 01 (с мобильного телефона 101), сообщить адрес, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона, с которого совершается звонок. | Первый, кто обнаружил пожар, признаки пожара, дежурный охранник |
| 2 | Эвакуация людей | Работники и посетители эвакуируются согласно Плану эвакуации по кратчайшему пути в минимальное время. В первую очередь эвакуируются те, кому непосредственно угрожает опасность | Начальник ОРСИО |
| 3 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания работников Управления | Все эвакуированные из здания работники пересчитываются по отделам в соответствии с графиком выхода на работу, данные сообщаются начальнику Управления, начальнику ОРСИО и представителю пожарной охраны (РТП) | Начальники отделов |
| 4 | Порядок эвакуации ул. Ленина, 38 | Работники и посетители эвакуируются: 3 этаж: - правое крыло здания - правый запасной выход - левое крыло здания - левый запасной выход | Кулешова О.А. (каб. № 302) Лебедева А.А. (каб. № 303) Базанова Ю.Ю. Ковалева Л.Ю. (каб. № 304) Коновалова О.В. (каб. № 305) Галева О.Д. (каб. № 306) Шестакова Н.Н. (каб. № 307) Котлевская Т.А. (каб. № 308) Сотскова Ю.П. (каб. № 308) Мамаева Л.С. (каб. № 308) Макарова Н.В. (каб. № 308) Посетители Федорова О.А. (каб. № 309) Тетерина Е.Р. (каб. № 309) Радюк Е.В. (каб. № 309) Криволуцкая О.В. (каб. № 309) Несуправина С.Н. (каб. № 310) Борохова Н.И. (каб. № 310) Коваль О.С. (каб. № 310) Клепцова И.А. (каб. № 311) Свердлова Г.Н. (каб. № 311) Панкина О.В. (каб. № 312) Тупикин А.А. (каб. № 313) Курбацкий М.В. (каб. № 313) Тиу О.С. (каб. № 313) Дегтярев А.В. (каб. № 314) Посетители |
| 5 | Место размещения эвакуированных | Площадка возле здания Управления - в летнее время, в Управлении молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (ул. Свердлова, 18). - в зимнее время | Консультант ОРСИО |
| 6 | Тушение пожара до прибытия пожарного подразделения | С учетом сложившейся обстановки приступить к тушению пожара | Специалисты ОРСИО |

Тупикин Андрей Александрович

8(3823)781743

tupikin@tomsk-7.ru